## 機能要件一覧（統合型）
宇土市統合型ＧＩＳ及び公開型ＧＩＳ等構築・運用業務委託機能要件一覧
・標準で対応している場合は「○」、カスタマイズ対応、または一部対応もしくは代替機能を備えている場合は「△」、対応不可の場合は「×」を記載すること。
・備考欄については「○」の特記事項または制約事項、「△」に対する対応内容または代替機能の内容を記載すること。
【統合型GIS基本機能】
№ | 機 能 |  |  | 機能概要 | 対応可否 | 備考
1 | 表示 | 地図 | 表示 | 地図を表示できる
2 |  |  | 拡大／縮小 | 固定倍率で地図表示を拡大・縮小できる
3 |  |  |  | 指定した範囲を拡大できる
4 |  |  |  | 指定した範囲に画面が収まるように縮小できる
5 |  |  |  | マウスホイールによる地図の拡大・縮小できる
6 |  |  |  | プルダウンメニューで選択した縮尺に変更できる
7 |  |  |  | 指定の縮尺で地図を画面に表示できる
8 |  |  | 移動 | マウス操作により一定割合の地図移動できる
9 |  |  |  | マウスドラッグにより地図を移動できる
10 |  |  | マウススクロール | マウスを地図画面の周辺におくにより、その方向に自動でスクロールできる
11 |  |  | ブックマーク | 登録した地点にジャンプできる
12 |  |  |  | ブックマークを登録・削除・編集できる
13 |  |  | 回転 | ローテーションホイールによる地図を回転できる
14 |  |  | 戻る／進む | 1つ前の地図表示に戻すができる
15 |  |  |  | 戻った地図表示を進めるができる
16 |  |  | 全体表示 | 行政界全体が画面に収まる範囲で表示できる
17 |  |  | 背景地図切り替え | 背景図のみの切り替えができる
18 |  |  | ２画面表示 | メイン画面を２分割して２画面表示ができる
19 |  |  | 同期 | 分割表示した場合、片方の画面で、移動や縮尺変更した際に、同期して表示内容を変更できる。
20 |  | 凡例表示 | 凡例表示 | 表示されている地図の凡例を表示できる
21 |  |  | 透過率変更 | レイヤごとに透過率を変更できる（ベクタレイヤ、ラスタレイヤ共）
22 |  |  | レイヤ表示切替 | 地図上のレイヤの表示／非表示を切り替えできる
23 |  |  | レイヤ並び替え | レイヤ名の順番を変更するより地図表示の順番を変更できる
24 |  |  | レイヤ追加・削除 | 現在表示中の凡例に、新たなレイヤを追加（あるいは削除）できる
25 |  |  | 分類表示 | システムで管理されるレイヤを階層的に分類してレイヤツリーとして表示できる
26 |  |  | 起動レイヤセット設定 | ユーザ毎に、起動時に表示されるレイヤセットを登録できる
27 |  |  | 属性の一覧を表示 | レイヤの右クリックメニューから属性の一覧を表示できる
28 |  |  |  | キーワードによる絞り込みができる
29 |  |  | レイヤ全体表示 | 指定したレイヤの全フィーチャが表示される縮尺で地図を表示できる
30 |  |  | レイヤスタイル変更 | 個別値ランキングにより、レイヤスタイルを変更できる
31 |  |  |  | レイヤごとに、色/線種/塗りつぶし等のスタイルを変更できる
32 |  |  |  | 凡例の表示スタイルを変更後、再ログイン後も同じスタイルで起動できる
33 |  |  | レイヤ内フューチャ数表示 | 指定レイヤのフィーチャ数を表示できる
34 |  |  | マップ切り替え | マップ（主題図）一覧から選択して切り替えできる
35 |  |  | コンテキストメニュー | 右クリック時にコンテキストメニューを表示できる
36 |  |  | スケールフィルタ | 縮尺毎のレイヤの表示／非表示を切り替えできる
37 |  | ラベル | ラベル表示、設定 | 地物が保有する属性値をラベル表示できる
38 |  |  |  | 複数の属性値（改行を含む）をラベルで表示できる
39 |  |  |  | ラベル表示する際の文字色、文字サイズ、フォント等を指定できる
40 |  |  |  | 地図の縮尺に合わせてラベルを自動で表示／非表示する
41 |  | 索引図 | 表示範囲の描画 | メイン地図の表示範囲を索引図上で表示できる
42 |  |  | メイン地図との連動 | 索引図上でメイン地図の表示範囲をマウスで移動させると、同期してメイン地図の表示範囲が移動する
43 |  |  | 表示切替 | 全体表示とメイン地図周辺表示の切り替えができる
44 |  | 装飾 | 縮尺表示 | 地図の縮尺を表示できる
45 |  |  | 方位記号 | 方位記号を表示し、地図の回転と同期する
46 |  |  | 座標表示 | 地図中心位置の座標を表示できる
47 |  |  | スケールバー表示 | スケールバーを表示できる
48 |  |  | 表示色の変更 | メニュー領域の表示色を変更できる
49 |  |  | 説明分表示 | コピーライト等の任意の文字を画面右下に表示できる
50 |  |  | 凡例説明 | 凡例の説明文を表示できる
51 |  |  | 住所表示 | 中心地点の住所を表示できる
52 |  | その他 | エラーメッセージの表示 | システムエラーや警告が発生した場合、メッセージをフッタに表示できる
53 |  |  | タイムスライダ | 同一マップで時点の異なるデータを連続表示できる
54 | 検索 | 地図 | クリック属性表示（串刺し検索） | クリックした地物の属性を表示できる
55 |  |  | バルーン表示 | 指定した地物の属性バルーンを表示できる
56 |  |  | バッファ検索 | 指定地点からバッファを発生させ、該当範囲を検索できる
57 |  |  | 範囲指定検索 | 点・矩形・円・多角形・自由形で指定した範囲内を検索できる
58 |  |  |  | 指定した範囲と「重なる」「含まれる」が指定できる
59 |  | 属性 | あいまい検索 | 指定したレイヤの属性データに対し、部分一致検索ができる
60 |  |  | キーワード検索 | 全レイヤ内の属性データに対し、部分一致検索ができる
61 |  |  | 住所検索 | 住所情報をもとに該当位置を検索できる
62 |  |  | 住宅地図検索 | 住宅地図の情報をもとに該当位置を検索できる
63 |  |  | 住宅地図の別記検索 | 住宅地図の別記情報をもとに該当位置を検索できる
64 |  |  | 住宅地図の表札検索 | 住宅地図の表札情報をもとに該当位置を検索できる
65 |  |  | 地番検索 | 地番情報をもとに該当位置を検索できる
66 |  |  | 目標物検索 | 目標物名をもとに該当位置を検索できる
67 |  |  | 座標検索 | 座標を検索し、ジャンプできる(平面直角座標、緯度経度（60進法表記、10進法表記））
68 |  |  | 絞り込み検索 | 絞込み検索ができる
69 |  |  | 予測検索 | 入力文字列からキーワード検索条件の候補を予測し表示できる
70 |  |  | 履歴検索 | 過去の検索履歴より検索条件を再現できる
71 |  |  | 検索カスタム | 検索メニューをカスタムできる
72 |  | 検索結果全般 | 属性一覧表示 | 検索結果を一覧表示できる
73 |  |  |  | 検索結果一覧に対してさらに絞込みができる
74 |  |  |  | 検索結果一覧のデータに紐付く場所にジャンプし、強調表示できる
75 |  |  | ソート機能 | 属性一覧表の列ごとに並び替えができる
76 |  |  | 出力 | 検索結果をCSV形式で出力できる
77 |  |  |  | 検索結果をShape形式で出力できる
78 |  |  |  | 検索結果をKML形式で出力できる
79 |  |  |  | 検索結果をDXFへ出力できる
80 |  |  | ファイリング情報表示 | Word、Excel、PDF、CAD（DXF、DWG）のサムネイルを表示できる
81 |  | 検索オプション | 図上検索 | 検索結果に地図上で地物を指定して、対象を追加・削除できる
82 | 計測 | 計測 | 距離計測 | 距離を計測できる
83 |  |  | 面積計測 | ポリゴンの面積と周長を計測できる
84 |  |  | 自由曲線計測 ※距離 | フリーハンドで描画した線の距離を計測できる
85 |  |  | 同心円計測 | 地図をクリックし、円の半径・ピッチ等を指定して同心円を描画できる
86 |  |  | 計測中の地図移動 | 計測中に地図画面をスクロールしたり、拡大縮小できる
87 |  |  | 計測図形の変更 | 計測した図形の頂点などを移動できる
88 |  |  | 図形からの計測 | 既存図形をクリックし、面積/周長を計測できる
89 |  |  | 角度計測 | 角度を計測できる
90 |  |  | スナップ | 計測時、既存図形の端点や線に一致させながら計測できる
91 |  |  | トレース | 計測時、既存図形の形状を利用して線を計測できる
92 | 印刷 | 印刷 | サイズ指定印刷 | 用紙サイズを指定して印刷できる（大判印刷も含む）
93 |  |  | 検索結果印刷 | 検索結果の地図上の位置と属性の一覧を並べて印刷できる（検索結果を印刷できる）
94 |  |  | 自動分割印刷 | 地図上に矩形を描画し、その範囲を自動で分割し、印刷できる
95 |  |  | 図郭連続印刷 | 図郭レイヤを全体表示して印刷できる
96 |  |  |  | 任意の図郭レイヤを選択して印刷できる
97 |  |  | テンプレート | テンプレートを指定し、整飾版（タイトル、凡例等）をつけられる
98 |  | 出力 | PDF出力 | PDFに地図を出力できる
99 |  |  |  | 印刷日時や印刷実行者、住宅地図の版権情報などを印刷できる
100 |  |  | 画像保存 | 表示中の地図を画像として保存できる
101 |  |  | ワンストップ印刷 | 地図と属性付きで印刷できる
102 | 編集 | 図形編集 | 新規図形作成 | 新規図形の作成と属性を入力できる
103 |  |  | 既存図形編集 | 既存図形と属性を編集できる
104 |  |  | ドーナツポリゴンの作成 | 穴あきポリゴンを作成できる
105 |  |  | 楕円ポリゴンの作成 | 楕円ポリゴンを作成できる
106 |  |  | 図形の移動 | 作図済みの図形をマウス操作により指定して移動できる
107 |  |  | 図形の削除 | 図形を削除できる
108 |  |  | 図形の回転 | 図形を回転できる
109 |  |  | 図形の分割 | 図形を分割できる
110 |  |  | 図形のコピー | 図形をコピーできる
111 |  |  | 図形の結合 | 図形を結合できる
112 |  |  | 図形の拡大・縮小 | 図形を拡大・縮小できる
113 |  |  | シンボル変更 | 作図済みの点図形に割り当てられるアイコン・シンボルを変更できる
114 |  |  | サイズ変更 | 作図済みの点図形や文字列図形のサイズを変更できる
115 |  |  | 編集のやり直し | 編集時に、戻る・進むができる
116 |  |  | ファイリング編集 | 図形入力または図形編集時にWord、Excel、PDF、CAD（DXF、DWG）などのファイルをファイリング情報として登録・削除できる
117 |  |  | スナップ | 図形描画時、既存図形の端点や線に一致させながら入力できる
118 |  |  | トレース | 図形描画時、既存図形の形状を利用して線を作成できる
119 |  |  | バッファリング | 指定したレイヤー（点・線・面）に対してバッファを作成し、それをポリゴンレイヤーとして保存できる
120 |  | 補助点入力 | 補助点入力機能 | 地図上で（補助点）を入力し、その点をスナップして図形を入力できる。
121 |  | 属性 | 属性編集 | 属性情報を編集できる
122 |  |  | 属性の入力補助 | 属性入力時に項目をプルダウンメニューで選択できる
123 |  | ファイルインポート | 属性一括編集 | 属性情報をCSVファイルから一括で更新できる
124 |  |  | 座標付き画像の取り込み | EXIF画像を取り込み、その地点にポイントを登録できる
125 |  |  | 座標プロット | 地図上に座標データ（csv形式）をポイントデータとして登録できる
126 |  |  | 世界測地系データの取り込み | 世界測地系データをインポートできる（CSV、Shape）
127 |  |  | Shapeファイルの取り込み | Shapeファイルをインポートできる
128 |  |  | DXFファイルの取り込み | DXFファイルをインポートできる
129 |  |  | KMLファイルの取り込み | KMLファイルをインポートできる
130 |  |  | アドレスマッチング | 住所データが含まれるCSVファイルを読み込み、地図上に登録できる
131 |  |  |  | マッチレベル（市区町村・字・地番レベル）が指定できる
132 |  |  |  | 複数のマッチングデータ（例：ゼンリン・地番図・住所辞書）に対応できる
133 |  |  |  | アンマッチリストを出力できる
134 |  |  |  | レイヤとして出力できる
135 |  | メモ | 図形の追加／編集／削除 | メモ図形を追加・編集・削除できる
136 |  |  | 登録内容の保存・読込 | メモ図形の保存と読み込みができる
137 |  |  | KML形式での保存 | メモ保存としてKML形式で保存できる
138 |  | トポロジーレイヤ編集 | 共通機能 | 操作対象のレイヤを選択できる
139 |  |  |  | 図形属性を汎用的な属性フォームで編集できる
140 |  |  |  | 編集した図形を確定できる
141 |  |  |  | スナップ対象（点・線）を設定できる
142 |  |  |  | 確定するまでの編集操作をもどる/進むが出来る
143 |  |  | ポリライン | 地図上の指定した位置に新規にポリラインをトポロジー入力できる
144 |  |  |  | 選択したポリラインの位置をトポロジーを保ちながら移動できる
145 |  |  |  | ポリライン上に頂点をトポロジー的に追加・移動・削除できる
146 |  |  | マルチポリライン | 選択したマルチポリラインの位置をトポロジーを保ちながら移動できる
147 |  |  |  | マルチポリライン上に頂点をトポロジー的に追加・移動・削除できる
148 |  |  | ポリゴン | 選択したポリゴンの位置をトポロジーを保ちながら移動できる
149 |  |  |  | ポリゴン上に頂点をトポロジー的に追加・移動・削除できる
150 |  |  | マルチポリゴン | 選択したマルチポリゴンの位置をトポロジーを保ちながら移動できる
151 |  |  |  | マルチポリゴン上に頂点をトポロジー的に追加・移動・削除できる
152 |  | ユーザレイヤ | ユーザレイヤ作成機能 | 自ユーザのみ参照可能なユーザレイヤを作成できる
153 |  |  | ユーザレイヤ公開申請 | ユーザレイヤを別ユーザへの公開申請ができる
154 |  |  | ユーザレイヤ承認 | 公開申請されたレイヤを別ユーザに公開承認／否認できる
155 |  | その他 | リバースジオコーディング | 住所から地図地点の検索または地図位置から住所の検索できる
156 | 解析 | 空間 | 集計 | 指定レイヤ同士を空間演算して、図形を抽出できる
157 |  | 属性 | 集計 | 指定レイヤの属性値を集計できる、その結果をCSV形式で出力できる
158 |  | 選択 | フィルタ | 指定レイヤに対して条件フィルタを設定できる
159 |  |  | 新規 | 抽出結果を新規に作成できる
160 |  |  | 更新 | 作成レイヤを更新できる
161 |  | バッファ | フィルタ | 指定レイヤに対して条件フィルタを設定できる
162 |  |  | 新規 | 抽出結果を新規に作成できる
163 |  |  | 更新 | 作成レイヤを更新できる
164 |  | 空間交差 | フィルタ | 指定レイヤに対して条件フィルタを設定できる
165 |  |  | 新規 | 抽出結果を新規に作成できる
166 |  |  | 更新 | 作成レイヤを更新できる
167 |  | 空間抽出 | フィルタ | 指定レイヤに対して条件フィルタを設定できる
168 |  |  | 新規 | 抽出結果を新規に作成できる
169 |  |  | 更新 | 作成レイヤを更新できる
170 | その他 | お知らせ | お知らせ機能 | お知らせ情報を表示・追加・編集・削除できる
171 |  | その他 | QRコード作成機能 | 表示中の地図のURLをQRコードで表示できる
172 |  |  | メールソフト起動 | メールソフトを起動させて、表示中地図のURLをメールで送信できる
173 |  | ヘルプ | ヘルプ | オンライン上でヘルプを表示できる
174 |  |  | システム情報 | バージョン情報等を表示できる
175 |  |  | ログイン情報 | ログインユーザ名を表示できる
176 |  |  | ユーザ情報変更 | ログインユーザのパスワードを変更できる
177 | ユーザ管理 | ユーザ認証 | ID、パスワードによる認証 | ユーザIDとパスワードによりシステム利用者を認証できる
178 |  |  | パスワード変更 | パスワードを変更できる
179 |  |  | システム管理グループの指定 | ユーザグループの上位グループとしてシステム管理グループを指定できる
180 | システム管理者管理 | 新規登録 | 新規登録 | システム管理者を登録できる
181 |  | 検索・編集 | 検索・編集 | 登録済みシステム管理者の検索および設定が変更できる
182 |  |  | 削除 | 登録済みシステム管理者を削除できる
183 | グループ・ユーザ管理 | ユーザ管理 | 新規ユーザ登録 | 新規利用ユーザを作成できる
184 |  |  | 管理者設定 | ユーザに対して管理者、責任者権限を割り当てるができる
185 |  |  | 検索・編集 | 作成済みユーザ、グループの検索および設定の変更ができる
186 |  |  | 削除 | 作成済みユーザ、グループを削除できる
187 |  | グループ管理 | 新規登録グループ登録 | 新規グループを作成し、ユーザを割り当てるができる
188 |  |  | 検索・編集 | 作成済みユーザ、グループの検索および設定の変更できる
189 |  |  | 削除 | 作成済みユーザ、グループを削除できる
190 |  |  | 親グループの設定 | グループとグループとで親子関係を設定できる
191 |  |  | システム管理グループの指定 | ユーザグループの上位グループとしてシステム管理グループを指定できる
192 |  | 入出力 | 一括エクスポート | ユーザ・グループ情報をファイルへ出力できる
193 |  |  | 一括インポート | ユーザ・グループ情報が定義されたファイルをインポートし、一括更新できる
194 | データ管理 | データソース管理 | 新規作成 | 新規データソースを作成できる
195 |  |  | 検索・編集 | 作成済みデータソースの検索および設定の変更ができる
196 |  |  | 権限設定 | 全て、または特定のグループまたはユーザに対して参照・編集の権限を設定できる
197 |  |  | 削除 | 作成済みデータソースを削除できる
198 |  | レイヤー管理 | 新規作成 | 新規レイヤーを作成できる
199 |  |  | 検索・編集 | 作成済みレイヤーの検索および設定を変更できる
200 |  |  | 権限設定 | 全て、または特定のグループまたはユーザに対して参照・編集の権限を設定できる
201 |  |  | 削除 | 作成済みレイヤーを削除できる
202 |  | ユーザレイヤ | ユーザレイヤ申請一覧表示 | ユーザレイヤ申請の一覧を表示できる
203 |  |  | 公開 | 公開申請されたレイヤを別ユーザに公開承認／否認できる
204 |  | 索引図管理 |  | 索引図として表示するマップを設定できる
205 | 機能権限管理 | ユーザ機能管理 | 新規登録 | グループまたはユーザごとに利用可能な機能を設定できる
206 |  |  | データインポート権限 | レイヤ単位でデータインポート機能の利用を設定できる
207 |  |  | データエクスポート権限 | レイヤ単位でデータエクスポート機能の利用を利用を設定できる
208 |  |  | 検索・編集 | 登録済みの設定の一覧表示と内容の変更ができる
209 |  |  | 削除 | 登録済みの設定を削除できる
210 | ログ | ログ出力 | 編集ログ | 編集記録を出力できる
211 |  |  | 出力ログ | 出力記録を出力できる
212 |  |  | 入力ログ | 入力記録を出力できる
213 |  |  | 地図表示ログ | 地図表示記録を出力できる
214 |  |  | 機能ログ | 機能利用記録を出力できる
215 |  |  | 検索ログ | 検索記録を出力できる
216 |  |  | エラーログ | エラーログを出力できる
217 |  | ログ検索 | 検索条件設定 | 操作ログの検索条件を設定できる
218 |  |  | 一覧表示 | 抽出された操作ログを一覧表示できる
219 |  |  | CSV出力 | 一覧表示された操作ログをCSV形式でダウンロードできる
220 |  | ログ管理 | ログ削除機能 | 収集されたログを削除できる

## 機能要件一覧（公開型）
宇土市統合型ＧＩＳ及び公開型ＧＩＳ等構築・運用業務委託機能要件一覧
・標準で対応している場合は「○」、カスタマイズ対応、または一部対応もしくは代替機能を備えている場合は「△」、対応不可の場合は「×」を記載すること。
・備考欄については「○」の特記事項または制約事項、「△」に対する対応内容または代替機能の内容を記載すること。
【公開型GIS基本機能】
№ | 機 能 |  |  | 機能概要 | 対応可否 | 備考
1 | 表示 | 地図 | 表示 | 地図を表示できる
2 |  |  | 拡大／縮小 | 固定倍率で地図表示を拡大・縮小できる
3 |  |  |  | 指定した範囲を拡大できる
4 |  |  |  | 指定した範囲に画面が収まるように縮小できる
5 |  |  |  | マウスホイールによる地図の拡大・縮小できる
6 |  |  |  | プルダウンメニューで選択した縮尺に変更できる
7 |  |  |  | 指定の縮尺で地図を画面に表示できる
8 |  |  | 移動 | マウス操作により一定割合の地図移動できる
9 |  |  |  | マウスドラッグにより地図を移動できる
10 |  |  | マウススクロール | マウスを地図画面の周辺におくにより、その方向に自動でスクロールできる
11 |  |  | 回転 | ローテーションホイールによる地図を回転できる
12 |  |  | 戻る／進む | 1つ前の地図表示に戻すができる
13 |  |  |  | 戻った地図表示を進めるができる
14 |  |  | 全体表示 | 行政界全体が画面に収まる範囲で表示できる
15 |  |  | 背景地図切り替え | 背景図のみの切り替えができる
16 |  |  | ２画面表示 | メイン画面を２分割して２画面表示ができる
17 |  |  | 同期 | 分割表示した場合、片方の画面で、移動や縮尺変更した際に、同期して表示内容を変更できる。
18 |  |  | 外部地図表示 | ２画面表示した際に、１つの画面にインターネットで公開されている地図等を表示できる
19 |  | 凡例表示 | 凡例表示 | 表示されている地図の凡例を表示できる
20 |  |  | 透過率変更 | レイヤごとに透過率を変更できる（ベクタレイヤ、ラスタレイヤ共）
21 |  |  | レイヤ表示切替 | 地図上のレイヤの表示／非表示を切り替えできる
22 |  |  | レイヤ並び替え | レイヤ名の順番を変更するより地図表示の順番を変更できる
23 |  |  | レイヤ追加・削除 | 現在表示中の凡例に、新たなレイヤを追加（あるいは削除）できる
24 |  |  | 分類表示 | システムで管理されるレイヤを階層的に分類してレイヤツリーとして表示できる
25 |  |  | 属性の一覧を表示 | レイヤの右クリックメニューから属性の一覧を表示できる
26 |  |  |  | キーワードによる絞り込みができる
27 |  |  | レイヤ全体表示 | 指定したレイヤの全フィーチャが表示される縮尺で地図を表示できる
28 |  |  | レイヤスタイル変更 | 個別値ランキングにより、レイヤスタイルを変更できる
29 |  |  |  | レイヤごとに、色/線種/塗りつぶし等のスタイルを変更できる
30 |  |  |  | 凡例の表示スタイルを変更後、再ログイン後も同じスタイルで起動できる
31 |  |  | レイヤ内フューチャ数表示 | 指定レイヤのフィーチャ数を表示できる
32 |  |  | マップ切り替え | マップ（主題図）一覧から選択して切り替えできる
33 |  |  | コンテキストメニュー | 右クリック時にコンテキストメニューを表示できる
34 |  |  | スケールフィルタ | 縮尺毎のレイヤの表示／非表示を切り替えできる
35 |  | ラベル | ラベル表示、設定 | 地物が保有する属性値をラベル表示できる
36 |  |  |  | 複数の属性値（改行を含む）をラベルで表示できる
37 |  |  |  | ラベル表示する際の文字色、文字サイズ、フォント等を指定できる
38 |  |  |  | 地図の縮尺に合わせてラベルを自動で表示／非表示する
39 |  | 索引図 | 表示範囲の描画 | メイン地図の表示範囲を索引図上で表示できる
40 |  |  | メイン地図との連動 | 索引図上でメイン地図の表示範囲をマウスで移動させると、同期してメイン地図の表示範囲が移動する
41 |  |  | 表示切替 | 全体表示とメイン地図周辺表示の切り替えができる
42 |  | 装飾 | 縮尺表示 | 地図の縮尺を表示できる
43 |  |  | 方位記号 | 方位記号を表示し、地図の回転と同期する
44 |  |  | 座標表示 | 地図中心位置の座標を表示できる
45 |  |  | スケールバー表示 | スケールバーを表示できる
46 |  |  | 表示色の変更 | メニュー領域の表示色を変更できる
47 |  |  | 説明分表示 | コピーライト等の任意の文字を画面右下に表示できる
48 |  |  | 凡例説明 | 凡例の説明文を表示できる
49 |  |  | 住所表示 | 中心地点の住所を表示できる
50 |  | その他 | エラーメッセージの表示 | システムエラーや警告が発生した場合、メッセージをフッタに表示できる
51 |  |  | タイムスライダ | 同一マップで時点の異なるデータを連続表示できる
52 | 検索 | 地図 | クリック属性表示（串刺し検索） | クリックした地物の属性を表示できる
53 |  |  | バルーン表示 | 指定した地物の属性バルーンを表示できる
54 |  |  | バッファ検索 | 指定地点からバッファを発生させ、該当範囲を検索できる
55 |  |  | 範囲指定検索 | 点・矩形・円・多角形・自由形で指定した範囲内を検索できる
56 |  |  |  | 指定した範囲と「重なる」「含まれる」が指定できる
57 |  | 属性 | あいまい検索 | 指定したレイヤの属性データに対し、部分一致検索ができる
58 |  |  | キーワード検索 | 全レイヤ内の属性データに対し、部分一致検索ができる
59 |  |  | 住所検索 | 住所情報をもとに該当位置を検索できる
60 |  |  | 地番検索 | 地番情報をもとに該当位置を検索できる
61 |  |  | 目標物検索 | 目標物名をもとに該当位置を検索できる
62 |  |  | 座標検索 | 座標を検索し、ジャンプできる(平面直角座標、緯度経度（60進法表記、10進法表記））
63 |  |  | 絞り込み検索 | 絞込み検索ができる
64 |  |  | 予測検索 | 入力文字列からキーワード検索条件の候補を予測し表示できる
65 |  |  | 履歴検索 | 過去の検索履歴より検索条件を再現できる
66 |  |  | 検索カスタム | 検索メニューをカスタムできる
67 |  |  | Google地図検索連動 | Google地図検索と連動できる
68 |  | 検索結果全般 | 属性一覧表示 | 検索結果を一覧表示できる
69 |  |  |  | 検索結果一覧に対してさらに絞込みができる
70 |  |  |  | 検索結果一覧のデータに紐付く場所にジャンプし、強調表示できる
71 |  |  |  | 属性情報のURLをクリックするでウェブサイトを表示できる
72 |  |  | ソート機能 | 属性一覧表の列ごとに並び替えができる
73 |  |  | ファイリング情報表示 | Word、Excel、PDF、CAD（DXF、DWG）のサムネイルを表示できる
74 |  | 検索オプション | 図上検索 | 検索結果に地図上で地物を指定して、対象を追加・削除できる
75 | 計測 | 計測 | 距離計測 | 距離を計測できる
76 |  |  | 面積計測 | ポリゴンの面積と周長を計測できる
77 |  |  | 自由曲線計測 ※距離 | フリーハンドで描画した線の距離を計測できる
78 |  |  | 同心円計測 | 地図をクリックし、円の半径・ピッチ等を指定して同心円を描画できる
79 |  |  | 計測中の地図移動 | 計測中に地図画面をスクロールしたり、拡大縮小できる
80 |  |  | 計測図形の変更 | 計測した図形の頂点などを移動できる
81 |  |  | 図形からの計測 | 既存図形をクリックし、面積/周長を計測できる
82 |  |  | 角度計測 | 角度を計測できる
83 |  |  | スナップ | 計測時、既存図形の端点や線に一致させながら計測できる
84 |  |  | トレース | 計測時、既存図形の形状を利用して線を計測できる
85 | 印刷 | 印刷 | サイズ指定印刷 | 用紙サイズを指定して印刷できる（大判印刷も含む）
86 |  |  | 検索結果印刷 | 検索結果の地図上の位置と属性の一覧を並べて印刷できる（検索結果を印刷できる）
87 |  |  | 自動分割印刷 | 地図上に矩形を描画し、その範囲を自動で分割し、印刷できる
88 |  |  | テンプレート | テンプレートを指定し、整飾版（タイトル、凡例等）をつけられる
89 |  | 出力 | PDF出力 | PDFに地図を出力できる
90 |  |  |  | 印刷日時や印刷実行者、住宅地図の版権情報などを印刷できる
91 |  |  | 画像保存 | 表示中の地図を画像として保存できる
92 |  |  | ワンストップ印刷 | 地図と属性付きで印刷できる
93 | 解析 | ネットワーク解析 | ルート検索機能 | 始点と終点を指定し、ルートを検索できる
94 |  |  | 最寄り検索機能 | 指定した地点を検索できる
95 |  |  | 到達圏検索機能 | 指定した地点から特定の時間内に到達できる圏内を表示できる
96 | その他 | お知らせ | お知らせ機能 | お知らせ情報を表示・追加・編集・削除できる
97 |  | その他 | QRコード作成機能 | 表示中の地図のURLをQRコードで表示できる
98 |  | ヘルプ | ヘルプ | オンライン上でヘルプを表示できる
99 | ログ | ログ出力 | 編集ログ | 編集記録を出力できる
100 |  |  | 出力ログ | 出力記録を出力できる
101 |  |  | 入力ログ | 入力記録を出力できる
102 |  |  | 地図表示ログ | 地図表示記録を出力できる
103 |  |  | 機能ログ | 機能利用記録を出力できる
104 |  |  | 検索ログ | 検索記録を出力できる
105 |  |  | エラーログ | エラーログを出力できる
106 |  | ログ検索 | 検索条件設定 | 操作ログの検索条件を設定できる
107 |  |  | 一覧表示 | 抽出された操作ログを一覧表示できる
108 |  |  | CSV出力 | 一覧表示された操作ログをCSV形式でダウンロードできる
109 |  | ログ管理 | ログ削除機能 | 収集されたログを削除できる

## 機能要件一覧（水道）
宇土市統合型ＧＩＳ及び公開型ＧＩＳ等構築・運用業務委託機能要件一覧
・標準で対応している場合は「○」、カスタマイズ対応、または一部対応もしくは代替機能を備えている場合は「△」、対応不可の場合は「×」を記載すること。
・備考欄については「○」の特記事項または制約事項、「△」に対する対応内容または代替機能の内容を記載すること。
【水道GIS基本機能】
№ | 機 能 |  |  | 機能概要 | 対応可否 | 備考
1 | 検索 | 属性 | 条件検索 | 指定レイヤの属性項目に対して、条件を設定し検索できる
2 |  |  | 検索結果出力 | 検索結果の一覧を(条件を絞って)データ（CSVもしくはEXCEL形式）出力できる
3 |  |  | 検索条件の保存・呼出し | 検索条件の保存、呼出しができる
4 |  |  | 検索結果強調表示 | 検索結果に対して強調表示の設定、表示ができる
5 |  |  | 給水メータ検索 | 料金データを用いたメータ番号による位置検索ができる
6 |  |  | 使用者検索 | 料金データを用いた使用者名による位置検索ができる
7 |  | 検索結果全般 | 属性一覧表示 | 検索結果を一覧表示できる
8 |  |  |  | 検索結果一覧に対してさらに絞込みができる
9 |  |  |  | 検索結果一覧のデータに紐付く場所にジャンプし、強調表示できる
10 |  | 主題図 | 主題図表示 | 複数の属性条件に合わせ、ライン幅、色、シンボル形状、透過率等が自由に設定できる
11 |  |  | 主題図保存 | 主題図の描画設定を外部ファイルとして保存・呼び出すことができる
12 | 参照 | 参照・表示 | 個別参照 | 配水施設、給水施設の属性が参照できる
13 |  |  | 個別参照（ファイリング） | 配水施設、給水施設の画像データの登録、参照できる
14 |  |  | 切替表示 | 個別参照とファイリングの切り替え表示ができる
15 | 管路施設 | 印刷 | 印刷設定 | 印刷する縮尺・用紙サイズ・用紙向きなどを設定できる
16 | （印刷・出力） |  | 装飾設定 | タイトル、方位、スケールバー、コメント、凡例など装飾を設定できる
17 |  |  | 印刷プレビュー | 印刷前にプレビュー画面で確認できる
18 |  |  | 自動分割印刷 | 地図上で指定した範囲を自動的に分割し、指定縮尺・サイズで印刷できる
19 |  |  | 指定図郭印刷 | 図郭を選択し、複数枚の図面を印刷できる
20 |  |  | テンプレート印刷 | テンプレートによるレイアウト印刷ができる
21 |  |  | プロッタ出力 | 大判プロッタで出力できる
22 | 管路施設 | 出力 | 範囲指定出力 | 指定した範囲のCAD出力ができる
23 |  | 導送配水管 | 導送配水菅 | 導送配水管の図形・属性の登録ができる
24 |  |  | 接続配置登録 | 登録済の管渠がある場合、接続先の導送配水管を指定して登録できる
25 |  |  | 接続自動分割 | 登録する管路情報では接続地点で、既設管が自動で分割できる
26 |  |  | オフセット登録 | オフセット情報を登録・更新・削除できる
27 |  |  | オフセット登録補助 | オフセットの登録時に作成の補助機能（座標指定、延長・縮小、移動・コピー等）ができる
28 |  |  | 配水接続 | 配水菅と給水メータの関連付けができる
29 |  |  | またぎ作成 | 既設管をまたぐ場合に、またぎ図形を作成できる
30 |  |  | 旗揚げ | 登録した情報により旗揚げ注記が作成できる
31 |  | 弁栓類弁 | 施設登録 | 仕切弁・空気弁、減圧弁・消火栓等の図形及び属性が登録できる
32 |  |  | 施設自動分割 | 仕切弁の配置により、管路が自動分割（区切り記号含）できる
33 |  |  | 注記作成 | 注記を作成できる
34 |  |  | 引き出し線 | 引き出し線の追加、削除ができ、旗揚げできる
35 |  | 給水メータ | 施設登録 | 給水メータの図形及び属性が登録できる
36 |  |  | 注記作成 | 注記を作成できる
37 |  |  | 引き出し線 | 引き出し線の追加、削除ができ、旗揚げできる
38 |  | 属性 | 個別編集 | 弁栓、導送配水管、給水管の属性編集ができる
39 |  |  | 属性コピー機能 | １対多で指定した施設の属性をコピーすることができる コピーする項目を選択することもできる
40 |  |  | 属性一括更新 | 弁栓、導送配水管、給水管の属性が一括で編集ができる
41 |  | 削除 | 削除 | 弁栓、導送配水管、給水管の図形削除ができる
42 |  |  | 一括削除 | 弁栓、導送配水管、給水管の図形削除が一括でできる
43 |  | Redo/Undo | Redo | 編集中に、ひとつ前の編集状態に戻ることができる
44 |  |  | Undo | 編集中に、ひとつ後の編集状態に進むことができる
45 |  | 断水検索 | 対象指定 | 断水検索する対象の配水管を地図画面で指定できる
46 |  |  | 断水解析 | 断水影響範囲を地図上で解析処理を行える
47 |  |  | 強調結果表示 | 断水する配水管、メータ、消火栓を強調表示できる
48 |  |  | 操作バルブの抽出 | 断水するために操作が必要なバルブを抽出できる
49 |  |  | バルブの仮設定 | 操作不能バルブを考慮した断水検索が実行（バルブを手動で設定）
50 |  |  |  | できる
51 |  |  | 断水箇所一覧出力 | 断水対象管の一覧を出力できる
52 |  |  | メータ・使用者一覧出力 | 断水対象メータ及び使用者の一覧を出力できる
53 |  | 統計集計 | 種別選択 | 導送配水管や給水装置等の種別を選択できる
54 |  |  | 対象エリア | 集計対象範囲を選択できる
55 |  |  | 全域集計 | 対象範囲を限定せずに、整備範囲一円の集計ができる
56 |  |  | 検索結果一覧 | 検索結果を集計表示できる
57 |  |  | クロス集計 | 集計する項目（縦、横）を設定できる
58 |  |  | 結果データの出力 | 集計結果をEXCEL、CSVでデータ出力できる
59 | 維持管理 | 苦情、事故 | 維持管理登録 | 苦情・事故情報の登録（ライン、ポイント、ポリゴン）ができる
60 |  |  | 維持管理編集 | 苦情・事故箇所（地図）の追加、編集、削除ができる
61 |  |  | 維持管理属性編集 | 苦情・事故内容（属性）の追加、編集、削除ができる（図形との関係は1/n）
62 |  | 検索・参照 | 個別参照 | 苦情・事故データの参照ができる
63 |  |  | 検索・集計（条件入力） | 苦情・事故データの検索ができる
64 |  |  | 施設からの検索 | 施設から苦情・事故情報の検索ができる
65 | 工事計画調整 | 工事 | 維持管理登録 | 工事情報の登録（ライン、ポイント、ポリゴン）ができる
66 |  |  | 維持管理編集 | 工事箇所（地図）の追加、編集、削除ができる
67 |  |  | 維持管理属性編集 | 工事内容（属性）の追加、編集、削除ができる（図形との関係は1/n）
68 |  | 検索・参照 | 個別参照 | 工事データの参照ができる
69 |  |  | 検索・集計（条件入力） | 工事データの検索ができる
70 |  |  | 施設からの検索 | 施設から工事情報の検索ができる

## 機能要件一覧（下水）
宇土市統合型ＧＩＳ及び公開型ＧＩＳ等構築・運用業務委託機能要件一覧
・標準で対応している場合は「○」、カスタマイズ対応、または一部対応もしくは代替機能を備えている場合は「△」、対応不可の場合は「×」を記載すること。
・備考欄については「○」の特記事項または制約事項、「△」に対する対応内容または代替機能の内容を記載すること。
【下水道GIS基本機能】
№ | 機 能 |  |  | 機能概要 | 対応可否 | 備考
1 | 属性 | 検索 | 条件検索 | 指定レイヤの属性項目に対して、条件を設定し検索できる
2 |  |  | 検索結果出力 | 検索結果の一覧を(条件を絞って)データ（CSVもしくはEXCEL形式）に出力できる
3 |  |  | CSV検索 | CSVデータを読み込んで検索ができる
4 |  |  | 検索条件の保存・呼出し | 検索条件の保存、呼出しができる
5 |  |  | 検索結果バッファ強調表示 | 検索結果に対して強調表示の設定、表示ができる
6 |  |  | 土被り検索 | 任意箇所、指定した箇所の土被りの数値を表示できる
7 |  | 検索結果全般 | 属性一覧表示 | 検索結果を一覧表示できる
8 |  |  |  | 検索結果一覧に対してさらに絞込みができる
9 |  |  |  | 検索結果一覧のデータに紐付く場所にジャンプし、強調表示できる
10 |  | 主題図 | 主題図 | 属性別に色分け表示ができる
11 | 参照・出力 | 参照・表示 | 個別参照 | 人孔、管渠、桝の属性が参照できる
12 |  |  | 個別参照（ファイリング） | 人孔、管渠、桝の画像データの登録、参照できる
13 |  |  | 切替表示 | 排除方式などの属性による施設の切り替え表示ができる
14 | 管路施設 | 印刷 | 印刷設定 | 印刷する縮尺・用紙サイズ・用紙向きなどを設定できる
15 | （印刷・出力） |  | 装飾設定 | タイトル、方位、スケールバー、コメント、凡例など装飾を設定できる
16 |  |  | 印刷プレビュー | 印刷前にプレビュー画面で確認できる
17 |  |  | 自動分割印刷 | 地図上で指定した範囲を自動的に分割し、指定縮尺・サイズで印刷できる
18 |  |  | 指定図郭印刷 | 図郭を選択し、複数枚の図面を印刷できる
19 |  |  | テンプレート印刷 | テンプレートによるレイアウト印刷ができる
20 |  |  | プロッタ出力 | 大判プロッタで出力できる
21 |  | 出力 | 範囲指定出力 | 指定した範囲のCAD出力ができる
22 | 管路施設 | 縦横断図 | 縦断図作成 | 指定した施設の縦断図が作成、印刷、CAD出力ができる
23 | （その他） |  | 横断図作成 | 指定した施設の横断図が作成、印刷、CAD出力できる
24 |  |  | 平面・縦断図作成 | 指定した施設の縦断図が作成でき、平面図の貼付ができる
25 |  | 追跡 | 上下流追跡 | 任意の施設から上下流の追跡ができる
26 |  |  | 追跡結果出力 | 上下流追跡した結果のデータをEXCEL形式で出力できる
27 |  | 統計 | クロス集計 | 施設属性による縦・横軸の項目設定ができ、集計やデータ出力できる
28 |  |  | クロス集計（範囲内） | 指定した範囲の集計、データ出力ができる
29 | 排水設備 | 検索・参照 | 個別参照 | 排水設備・未接続データの参照ができる
30 |  |  | 検索・集計 | 排水設備・未接続データの検索ができる
31 |  |  | 検索・集計（条件入力） | 排水設備・未接続データを条件を選択して検索ができる
32 |  | 図形 | 排水設備登録 | 排水設備の図形登録ができる
33 |  |  | 接続追加登録 | 排水設備の図形を属性1つに対して履歴として複数登録ができる、また、属性との関係はn/nで登録できる
34 |  |  | 接続削除登録 | 排水設備の図形削除ができる
35 |  |  | 未接続情報登録 | 未接続情報の登録ができる
36 |  |  | 家屋作成 | 新規の家屋が登録できる
37 |  |  | 家屋削除 | 家屋作成したデータを削除できる
38 |  |  | 削除 | 排水設備、未接続図形の削除ができる
39 |  | 属性 | 個別属性編集 | 属性の追加、編集、削除ができる（図形との関係はn/n)
40 | 維持管理 | 検索・参照 | 個別参照 | 維持管理データの参照ができる
41 | (苦情・事故など) |  | 検索・集計（条件入力） | 維持管理データの検索ができる
42 |  |  | 施設からの検索 | 施設から維持管理情報の検索ができる
43 |  | 維持管理 | 維持管理登録 | 維持管理図形の登録（ライン、ポイント、ポリゴン）ができる
44 |  |  | 維持管理編集 | 維持管理図形の編集、削除ができる
45 |  |  | 維持管理属性編集 | 維持管理属性の追加、編集、削除ができる（図形との関係は1/n）
46 |  |  | 施設個別選択 | 登録した維持管理図形と施設との連携を個別に選択できる
47 |  |  | 施設範囲選択 | 登録した維持管理図形と施設との連携を範囲を入力して選択できる
48 |  |  | 施設外部ファイル選択 | 登録した維持管理図形と施設との連携を外部ファイルを取り込んで選択できる
49 |  | 出力 | 個別帳票作成 | 登録した維持管理情報から個別の帳票が作成及びExcel出力できる
50 |  |  | 業務日誌作成 | 登録した維持管理情報から業務日誌が作成及びExcel出力できる
51 |  |  | 業務月報作成 | 登録した維持管理情報から業務月報が作成及びExcel出力できる
52 | 事業管理 | 検索・参照 | 個別参照 | 事業データの参照ができる
53 | (清掃・工事など) |  | 検索・集計（条件入力） | 事業データの検索ができる
54 |  |  | 施設からの事業検索 | 施設から事業情報の検索ができる
55 |  | 事業管理 | 事業登録 | 事業情報の登録ができる
56 |  |  | 事業編集 | 事業情報の編集、削除ができる
57 |  |  | 施設個別選択 | 登録した事業情報と施設との連携を個別に選択できる
58 |  |  | 施設範囲選択 | 登録した事業情報と施設との連携を範囲を入力して選択できる
59 |  |  | 施設外部ファイル選択 | 登録した事業情報と施設との連携を外部ファイルを取り込んで選択できる
60 | 長寿命化対策 | 検索・参照 | 個別参照 | 長寿命化データの参照ができること。
61 |  |  | 検索・集計（条件入力） | 長寿命化データの検索ができること。
62 |  | TV調査票 | 調査票作成 | TVカメラ対象施設の調査票をExcelで作成できること。
63 |  | TV調査 | 調査結果インポート | 調査票のインポートができること。
64 |  |  | 調査結果個別入力 | 取り込んだ調査票結果を個別で入力できること。
65 |  |  | 調査結果編集 | 取り込んだ調査票結果の編集ができること。
66 |  | 参照 | 個別参照（ファイリング） | 調査結果の画像データの参照できること。
67 |  | リスク入力 | 個別入力 | リスク情報を個別に入力できること。
68 |  |  | 範囲指定入力 | リスク情報を範囲を指定して入力できること。
69 |  | 設定 | 不良発生率 | 不良発生率の設定ができること。
70 |  |  | ランク | ランクの設定ができること。
71 |  |  | 緊急度 | 緊急度の設定ができること。
72 |  |  | 健全度 | 健全度の設定ができること。
73 |  |  | 原因(可能性) | 原因(不具合が起きる可能性)の設定ができること。
74 |  |  | 要因細目(可能性) | 要因細目(不具合が起きる可能性)の設定ができること。
75 |  |  | 原因(影響度) | 原因(不具合が起きた場合の影響度)の設定ができること。
76 |  |  | 要因細目(影響度) | 要因細目(不具合が起きた場合の影響度)の設定ができること。
77 |  | データ | 緊急度計算 | 更新した情報を基に緊急度の計算ができること。
78 |  |  | リスク再設定 | 更新した情報を基にリスクの計算ができること。
79 |  | 出力 | ＬCC算定用 | ＬCC算定用のデータ出力ができること。
80 | 改築需要算定 | LCC算定機能 | 設定 | 健全度予測、更新費用等の設定ができること。
81 |  |  | インポート | 緊急度、健全度情報のインポートができること。
82 |  |  | 改築情報結果出力 | 改築情報の結果をシナリオ別に出力ができること。 （単純改築、緊急度ⅠⅡの改築、緊急度Ⅰのみの改築、予算制約による改築）
83 |  |  | 出力 | シナリオ間の比較ができるように出力が行えること。